## 2. Overview
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Overview
Number or Water Customers (No.) | [5 empty] | Number of Sewerage Customers (No.)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |  | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
City West | 368261 | 379086 | 389551 | 403185 | 414224 | City West | 364835 | 375643 | 386099 | 399764 | 410794
South East | 656324 | 669953 | 682450 | 695741 | 708747 | South East | 623835 | 637211 | 645928 | 664221 | 678117
Yarra Valley | 699768 | 713188 | 723256 | 737437 | 751930 | Yarra Valley | 646775 | 666721 | 680134 | 694001 | 709048
Barwon | 137305 | 139927 | 142494 | 145600 | 148214 | Barwon | 123628 | 125805 | 128326 | 130618 | 132877
Central Highlands | 61581 | 62763 | 63934 | 65188 | 66192 | Central Highlands | 51607 | 52714 | 53918 | 55399 | 56486
Coliban | 66722 | 68045 | 69479 | 70893 | 72117 | Coliban | 58353 | 59681 | 62517 | 63743 | 65038
East Gippsland | 21501 | 21890 | 22220 | 22565 | 22865 | East Gippsland | 17906 | 18328 | 18561 | 18853 | 19095
Gippsland | 63588 | 64361 | 65167 | 65973 | 66877 | Gippsland | 52690 | 55417 | 56230 | 57203 | 58395
Goulburn Valley | 53830 | 54666 | 55305 | 55855 | 56537 | Goulburn Valley | 47218 | 47908 | 48493 | 49062 | 49682
GWMWater | 31041 | 31205 | 31177 | 31295 | 31445 | GWMWater | 25058 | 25084 | 25121 | 25285 | 25416
Lower Murray | 31484 | 31980 | 32246 | 32581 | 32942 | Lower Murray | 27148 | 27617 | 27856 | 28084 | 28519
North East | 46159 | 46845 | 47499 | 48285 | 49114 | North East | 40602 | 41249 | 41878 | 43074 | 44006
South Gippsland | 18671 | 19022 | 19237 | 19400 | 19637 | South Gippsland | 15675 | 16232 | 16464 | 16613 | 16967
Wannon | 40671 | 41236 | 41550 | 42008 | 42261 | Wannon | 34251 | 34690 | 35009 | 35419 | 35839
Western | 52565 | 54073 | 55481 | 56930 | 58477 | Western | 46628 | 48138 | 49555 | 51004 | 52564
Westernport | 15104 | 15358 | 15567 | 15726 | 15708 | Westernport | 13715 | 13953 | 14174 | 14372 | 14213
Length of water mains (km) | [5 empty] | Length of sewer mains (km)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |  | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 1276 | 1276 | 1282 | 1282 | 1295 | Melbourne Water | 335 | 343 | 343 | 344 | 344
City West | 4506.37 | 4561.22 | 4716 | 4745.98 | 4825.9 | City West | 3980.01 | 4043.88 | 4093 | 4117.81 | 4164.31
South East | 8831 | 8951 | 9296 | 9432 | 9606 | South East | 8438 | 8570 | 8659 | 8761 | 9052
Yarra Valley | 9490 | 9670 | 9791 | 9881.51 | 9983.5 | Yarra Valley | 9004 | 9133 | 9234.47 | 9309.6 | 9390.05
Barwon | 3670 | 3722 | 3815.34 | 3902.66 | 4030.93 | Barwon | 2338 | 2378 | 2447.85 | 2458.74 | 2483.35
Central Highlands | 2404.194 | 2417 | 2466.04 | 2477.6 | 2510.7 | Central Highlands | 1258.218 | 1272 | 1336 | 1358.3 | 1377
Coliban | 2127.71 | 2148 | 2184 | 2203.46 | 2220 | Coliban | 1782.5 | 1809 | 1839 | 1859 | 1885
East Gippsland | 899.28 | 907 | 923.53 | 928 | 933.41 | East Gippsland | 610.47 | 631 | 659.31 | 683.63 | 685.96
Gippsland | 2041.4 | 2071 | 2085.316 | 2096 | 2104.981 | Gippsland | 1553.1 | 1577 | 1585.86 | 1622 | 1660
Goulburn Valley | 1751 | 1792 | 1793.81 | 1807 | 1819 | Goulburn Valley | 1207 | 1226 | 1232.5 | 1248 | 1261
GWMWater | 1040.5046 | 1049 | 1079 | 1094.47 | 1234.74 | GWMWater | 649.715 | 649 | 665 | 669.98 | 679.9
Lower Murray | 899 | 902 | 905.6 | 906.64 | 914.9 | Lower Murray | 622.7 | 656 | 628.3 | 632.84 | 636.3
North East | 1625 | 1654 | 1672.39 | 1716.21 | 1737 | North East | 1086 | 1101 | 1119 | 1167 | 1172
South Gippsland | 689 | 692 | 695 | 699 | 704 | South Gippsland | 415 | 419 | 423 | 427 | 440
Wannon | 1821.32 | 1877 | 1877 | 1881.916 | 1881.66 | Wannon | 886 | 882 | 884.467 | 909.701 | 918.86
Western | 1804 | 1855 | 1888.4 | 2054.526 | 1924 | Western | 1120 | 1149 | 1184.6 | 1204.997 | 1231
Westernport | 425 | 453 | 444.02 | 473.81 | 447.6 | Westernport | 337 | 339 | 350.95 | 351.7 | 355.8

## 3. Usage, price trends
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Usage, price trends
Average household consumption (kL per household)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Lower Murray | 313.2626 | 390.8968 | 478.8046 | 450.4313 | 474.7861
Goulburn Valley | 198.5311 | 233.6665 | 276.3957 | 265.6133 | 265.0334
GWMWater | 161.4257 | 207.7159 | 236.4695 | 225.7087 | 236.38
North East | 166.5862 | 179.1142 | 216.312 | 205.9074 | 196.7971
Coliban | 144.4832 | 165.2933 | 193.5375 | 190.3274 | 191.6186
Western | 158.278 | 168.8868 | 181.3112 | 181.574 | 177.5055
Gippsland | 161.7536 | 163.2489 | 175.9027 | 170.8972 | 163.6003
Barwon | 141.9582 | 152.5048 | 159.5909 | 150.847 | 156.3798
Yarra Valley | 138.6199 | 143.9002 | 156.2738 | 152.8651 | 149.519
Central Highlands | 124.5102 | 138.0386 | 149.9427 | 149.7896 | 149.078
South East | 135.558 | 138.9656 | 148.3937 | 149.0208 | 148.5388
City West | 139.4016 | 142.5118 | 150.4877 | 145.0742 | 148.4326
Wannon | 134.3101 | 148.265 | 151.9495 | 140.4613 | 144.2039
East Gippsland | 144.73 | 137.7157 | 157.8901 | 150.5512 | 139.955
South Gippsland | 113.9395 | 113.9264 | 119.2712 | 117.9914 | 115.9359
Westernport | 69.042 | 72.2925 | 79.5785 | 80.304 | 80.2566
Average household bills (owner occupiers)
| Water Fixed | Water Variable | Sewer Fixed | Sewer Variable | Total
GWMWater | 449.94 | 395.654 | 470.34 | 0 | 1315.934
Coliban | 216.24 | 415 | 654.97 | 0 | 1286.21
Gippsland | 169.03 | 294.68 | 775.29 | 0 | 1239
Central Highlands | 195.83 | 266.67 | 721.5 | 0 | 1184
East Gippsland | 229.7 | 245.08 | 627.22 | 0 | 1102
Wannon | 162.78 | 197.1049 | 741.49 | 0 | 1101.3749
Westernport | 370.75 | 129.416 | 571.57 | 0 | 1071.736
Yarra Valley | 167.08 | 283 | 348.48 | 232.8932 | 1031.4532
Barwon | 171.91 | 302.43 | 554.66 | 0 | 1029
South East | 109 | 275 | 379 | 209 | 972
Western | 236.62 | 189.98 | 537.4 | 0 | 964
South Gippsland | 312.6 | 198.3 | 446.1 | 0 | 957
Lower Murray | 192.44 | 274.52 | 454.04 | 0 | 921
City West | 218.61 | 242.2437 | 247.28 | 196.35 | 904.4837
Goulburn Valley | 164.02 | 297.27 | 429.71 | 0 | 891
North East | 197.73 | 418.37 | 226.9 | 0 | 843
Average household bills (owner occupiers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
GWMWater | 947.4006 | 1095.5626 | 1211.3009 | 1262.2088 | 1315.934
Coliban | 877.453 | 965.7576 | 1064.1392 | 1234.416 | 1286.21
Gippsland | 1097.7248 | 1185.3223 | 1260.863 | 1242.179 | 1239
Central Highlands | 1007.2786 | 1095.538 | 1169.3792 | 1218.276 | 1184
East Gippsland | 932.4305 | 1016.5595 | 1134.868 | 1115.5739 | 1102
Wannon | 902.4686 | 1043.5595 | 1148.158 | 1139.5598 | 1101.3749
Westernport | 928.6294 | 988.2763 | 1041.3671 | 1064 | 1071.736
Yarra Valley | 762.6652 | 909.6893 | 952.7382 | 1154 | 1031.4532
Barwon | 842.6108 | 953.4201 | 1065.6563 | 1054.5932 | 1029
South East | 722.0198 | 829.105 | 856.7791 | 1072 | 972
Western | 865.3569 | 956.0191 | 976.9869 | 1026.0073 | 964
South Gippsland | 906.39 | 957.6467 | 1003.3432 | 992.4342 | 957
Lower Murray | 691.2742 | 769.6405 | 832.0731 | 871.79 | 921
City West | 686.9455 | 791.2493 | 813.1097 | 1000.335 | 904.4837
Goulburn Valley | 662.1249 | 758.7319 | 863.8784 | 868.88 | 891
North East | 734.5855 | 803.9884 | 921.99 | 911.408 | 843
Average household bills (tenants)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Yarra Valley | 380.0152 | 468.2624 | 510.9782 | 635.0499 | 515.8932
South East | 356.6798 | 411.0705 | 438.6591 | 580 | 484
City West | 346.8055 | 405.0747 | 425.5097 | 531.925 | 438.5937
North East | 338.4255 | 393.5673 | 503.28 | 486.778 | 418.37
Coliban | 269.923 | 322.5276 | 389.0592 | 407.816 | 415
GWMWater | 214.8706 | 301.184 | 364.2137 | 368.1088 | 395.654
Gippsland | 271.4148 | 294.3128 | 336.688 | 324.729 | 311
Barwon | 254.5208 | 301.2184 | 354.306 | 337.2132 | 302.43
Goulburn Valley | 168.1749 | 223.7508 | 293.4984 | 289.94 | 297.27
Lower Murray | 119.9242 | 179.3328 | 232.4731 | 246.24 | 274.52
Central Highlands | 189.7386 | 224.412 | 257.0892 | 272.516 | 266.67
East Gippsland | 198.4905 | 207.6072 | 256.908 | 282.2039 | 245.08
South Gippsland | 158.46 | 173.7588 | 195.4932 | 196.1042 | 198.3
Wannon | 192.3986 | 240.2388 | 264.708 | 252.5298 | 197.1049
Western | 203.7769 | 244.625 | 265.3969 | 282.7473 | 189.98
Westernport | 93.3294 | 103.1472 | 148 | 142.6343 | 129.416
Residential customers on flexible payment (Instalment) plans (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 16.436 | 17.1746 | 17.0583 | 18.9212 | 20.8648
Wannon | 10.3609 | 11.3048 | 14.6461 | 15.5603 | 12.9477
Goulburn Valley | 6.2092 | 8.683 | 11.639 | 11.3748 | 11.0109
GWMWater | 4.2535 | 5.1117 | 11.0414 | 9.6699 | 8.9192
Gippsland | 13.058 | 9.6733 | 10.276 | 9.7215 | 8.6954
North East | 2.5987 | 4.4015 | 7.1619 | 7.1946 | 7.8809
City West | 7.4429 | 8.0294 | 6.9359 | 7.9819 | 7.5668
Central Highlands | 7.1735 | 7.9051 | 7.9447 | 8.3447 | 7.1306
South East | 4.298 | 4.68 | 5.7628 | 7.5882 | 7.0184
South Gippsland | 5.4245 | 5.7718 | 6.6787 | 6.9563 | 6.9112
Barwon | 4.5094 | 5.1502 | 5.8274 | 8.2053 | 6.5691
Western | 9.3422 | 8.2918 | 7.0412 | 7.3027 | 6.3752
Yarra Valley | 3.6863 | 4.0303 | 4.1352 | 5.9577 | 6.0313
Lower Murray | 4.9635 | 5.9453 | 4.7548 | 6.2472 | 5.5912
East Gippsland | 5.4951 | 8.18 | 6.7335 | 5.5742 | 3.8179
Westernport | 4.858 | 2.5176 | 1.5666 | 2.0401 | 1.3581
Non-residential customers with Instalment plans (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 8.695 | 8.9598 | 7.0867 | 10.7175 | 10.1953
Wannon | 8.8013 | 5.5765 | 6.5602 | 8.657 | 7.6611
Goulburn Valley | 2.251 | 3.7512 | 6.1472 | 5.3827 | 5.0221
South Gippsland | 4.1626 | 3.8178 | 5.7034 | 4.858 | 4.9827
Gippsland | 3.3292 | 2.3797 | 2.4001 | 3.349 | 3.9341
Central Highlands | 1.3177 | 1.6856 | 2.3433 | 2.1461 | 2.2098
GWMWater | 0 | 0 | 1.7577 | 1.3626 | 2.0144
East Gippsland | 4.7051 | 4.8815 | 4.1696 | 2.7206 | 1.875
Yarra Valley | 0.013392 | 0.022988 | 0.020961 | 0.94125 | 1.2354
City West | 1.0639 | 1.5488 | 1.3598 | 1.454 | 1.1757
North East | 0.61506 | 0.37927 | 1.1942 | 1.1715 | 1.1509
Lower Murray | 1.4278 | 1.5545 | 2.1838 | 0.91278 | 1.1392
Western | 1.4362 | 0.71186 | 0.95012 | 1.2705 | 1.0461
Westernport | 0.53239 | 0.35149 | 0.087642 | 0.71492 | 0.85308
Barwon | 1.4777 | 1.9604 | 1.848 | 1.655 | 0.82294
South East | 0.36853 | 0.60227 | 0.60288 | 0.4728 | 0.42955
Restrictions for non-payment of bills - residential (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Wannon | 0.29711 | 0.36708 | 0.32989 | 0.46352 | 0.46023
North East | 0.50188 | 0.41806 | 0.36512 | 0.38157 | 0.45788
Goulburn Valley | 0.42178 | 0.41505 | 0.46083 | 0.2825 | 0.36451
GWMWater | 0.034271 | 0.27978 | 0.26838 | 0.39477 | 0.35916
Gippsland | 0.54048 | 0.25407 | 0.22368 | 0.28833 | 0.33646
Yarra Valley | 0.007722 | 0.029501 | 0.058738 | 0.13421 | 0.29127
Central Highlands | 0.16016 | 0.22686 | 0.25672 | 0.16263 | 0.21443
South East | 0.090483 | 0.096261 | 0.098957 | 0.1348 | 0.18729
Coliban | 0.20076 | 0.26655 | 0.27362 | 0.30995 | 0.17136
Barwon | 0.066665 | 0.1821 | 0.17256 | 0.17687 | 0.16492
South Gippsland | 0.24365 | 0.28922 | 0.024874 | 0.12323 | 0.12146
Lower Murray | 0.16605 | 0.58811 | 0.18016 | 0.14666 | 0.12072
Western | 0.32479 | 0.21321 | 0.22652 | 0.20579 | 0.077592
City West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
East Gippsland | 0.064333 | 0.026285 | 0 | 0 | 0
Westernport | 0.62961 | 0.091421 | 0 | 0.56822 | 0
Restrictions for non-payment of bills - non-residential (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Goulburn Valley | 0.17814 | 0.4168 | 0.46304 | 0.12702 | 0.2211
Yarra Valley | 0.0057393 | 0.015325 | 0.011433 | 0.091089 | 0.17085
GWMWater | 0 | 0 | 0.1906 | 0.14903 | 0.14843
South Gippsland | 0.13008 | 0.096246 | 0.063371 | 0.15773 | 0.12614
Wannon | 0.015773 | 0.047125 | 0.031314 | 0.046795 | 0.10922
North East | 0 | 0 | 0.041902 | 0.083682 | 0.062775
Barwon | 0.017698 | 0.017504 | 0 | 0.0086199 | 0.033936
South East | 0.0018519 | 0.016376 | 0.040071 | 0.044437 | 0.029928
Central Highlands | 0.03712 | 0.21986 | 0.036331 | 0 | 0.017966
City West | 0.022223 | 0.0027316 | 0 | 0 | 0
Coliban | 0 | 0 | 0 | 0.014948 | 0
East Gippsland | 0.035112 | 0 | 0 | 0 | 0
Gippsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lower Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Western | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Westernport | 0.35492 | 0 | 0 | 0 | 0
Legal action for non-payment of bills - residential (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Wannon | 0.18059 | 0.10898 | 0.025595 | 0.022474 | 0.2064
City West | 0.14476 | 0.14308 | 0.17597 | 0.17281 | 0.11025
GWMWater | 0 | 0.041589 | 0.02646 | 0.18422 | 0.08979
East Gippsland | 0.053611 | 0.099884 | 0.18073 | 0.11169 | 0.08006
Yarra Valley | 0.0015444 | 0.00015129 | 0.0013417 | 0.043228 | 0.045658
Lower Murray | 0.057758 | 0.035643 | 0.0070651 | 0.031428 | 0.031043
Central Highlands | 0.021355 | 0.041881 | 0.017115 | 0.01006 | 0.024742
North East | 0.012064 | 0.028504 | 0.044469 | 0.013792 | 0.0203
South Gippsland | 0.012824 | 0 | 0 | 0.0061614 | 0.018219
Gippsland | 0.020721 | 0.030693 | 0.047091 | 0.039999 | 0.011489
Goulburn Valley | 0.01259 | 0.010325 | 0.028547 | 0.040358 | 0.0099592
Coliban | 0.013274 | 0.019504 | 0.031816 | 0 | 0.00459
South East | 0.0026564 | 0.00065041 | 0.0006374 | 0.0015638 | 0.0026076
Barwon | 0.0055554 | 0.0046692 | 0 | 0 | 0
Western | 0.028242 | 0.035209 | 0.062816 | 0.096405 | 0
Westernport | 0 | 0 | 0.0069319 | 0.006846 | 0
Average debt level - restrictions
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Yarra Valley | 1861.92 | 1833.16 | 1981.85 | 2021.67 | 1698.33
South East | 1166 | 1314 | 1624 | 1637 | 1575
Western | 926 | 805 | 1036 | 1103 | 1166
GWMWater | 1494 | 1388.02 | 1894 | 1082.58 | 1015.77
Barwon | 716.68 | 841 | 859.27 | 947.58 | 872.5
South Gippsland | 346 | 496 | 529 | 690 | 842
Central Highlands | 853 | 1043.11 | 795.69 | 737 | 786
Lower Murray | 651.34 | 595 | 693.98 | 828.35 | 681.85
Coliban | 370.65 | 557.66 | 532.52 | 615.24 | 646
Gippsland | 417.94 | 522 | 577.13 | 679.93 | 529.85
Wannon | 680 | 926 | 554 | 482 | 496
Goulburn Valley | 408.66 | 470.35 | 529 | 768.04 | 492.9
North East | 363 | 360 | 453.95 | 398 | 454.55
City West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
East Gippsland | 588.82 | 585.83 | 0 | 0 | 0
Westernport | 560.65 | 1343.75 | 0 | 904 | 0
Average debt level - legal action
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
South East | 2232 | 2884 | 3243 | 7020 | 5785
Central Highlands | 2021 | 1757.4 | 1684.72 | 1772 | 2812
Yarra Valley | 8095.41 | 4919.15 | 2771.3 | 3184.66 | 2734.77
GWMWater | 0 | 7416.72 | 5564.78 | 3408.16 | 2629.19
South Gippsland | 943 | 0 | 0 | 2013 | 2369
North East | 1222.97 | 902 | 1135.2 | 1206.56 | 1844
Goulburn Valley | 1240.7 | 1549.14 | 1504.52 | 1546.74 | 1495.7
Wannon | 1970 | 2603 | 1549 | 1214 | 1452
City West | 1157 | 1133 | 1110.1 | 1091 | 1331
Gippsland | 1466 | 1583 | 1381.93 | 1615.01 | 1232.92
East Gippsland | 1344.1 | 1897.96 | 1359 | 1148.73 | 952.93
Lower Murray | 973.5 | 637 | 822.9 | 1802.53 | 910.76
Coliban | 1324.58 | 1917.16 | 1869.08 | 0 | 648
Barwon | 3189.14 | 1572.02 | 0 | 0 | 0
Western | 1289 | 1316 | 2065 | 2234 | 0
Westernport | 0 | 0 | 1538.27 | 1454.15 | 0
Hardship grants approved (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Barwon | 0.33967 | 0.70739 | 0.93687 | 1.3052 | 1.9813
Yarra Valley | 1.5529 | 2.3073 | 1.6527 | 2.0192 | 1.9646
Goulburn Valley | 0.15948 | 0.2003 | 0.3915 | 0.65379 | 1.3664
Western | 0.58905 | 0.91544 | 0.90227 | 1.0141 | 1.2252
East Gippsland | 0.075055 | 0.73599 | 0.70743 | 1.0001 | 1.1559
Wannon | 0.73403 | 0.38428 | 0.69107 | 1.045 | 0.85909
GWMWater | 0 | 0.15123 | 0.21168 | 0 | 0.16462
Westernport | 0.035773 | 0.021097 | 0.03466 | 0.095844 | 0.15696
Coliban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15453
City West | 0.11437 | 0.13432 | 0.14304 | 0.13994 | 0.10412
North East | 0.0048258 | 0 | 0.0070215 | 0.043673 | 0.0609
Central Highlands | 0.053387 | 0.043626 | 0.070171 | 0.055329 | 0.056082
Gippsland | 0.012088 | 0.023872 | 0.058864 | 0.054999 | 0.05252
South East | 0.099614 | 0.06618 | 0.065812 | 0.068806 | 0.04847
Lower Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South Gippsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average value of hardship grants ($, nominal)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
City West | 560.8263 | 574.7493 | 661.5195 | 675.6536 | 667.1882
Coliban | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.7822
South East | 342.8267 | 341.3686 | 290.0775 | 250.2545 | 421.3165
North East | 806.7 | 0 | 1225.5833 | 432.7558 | 391.9089
Gippsland | 331.4857 | 376.4864 | 549.932 | 447.233 | 366.4756
Westernport | 278.984 | 1101.84 | 459.358 | 285.8979 | 340.6522
Central Highlands | 73.6333 | 819.556 | 246.6585 | 544.6667 | 232.6765
Wannon | 390.4683 | 573.9552 | 362.9342 | 306.1129 | 227.7435
Western | 170.4315 | 158.8868 | 158.9223 | 151.2107 | 159.2797
Goulburn Valley | 480.9257 | 376.6289 | 537.5301 | 277.0365 | 138.9253
East Gippsland | 48.2143 | 57.9563 | 117.3358 | 116.1072 | 120.6834
Yarra Valley | 87.8341 | 96.6738 | 152.7211 | 157.7448 | 102.2779
Barwon | 31.1939 | 32.8994 | 34.0538 | 34.7593 | 32.8738
GWMWater | 0 | 21.9327 | 2.1514 | 0 | 19.3182
Lower Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South Gippsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. Customer response & Service
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Customer response & service
Average time to connect to an operator - Account and fault lines (seconds)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Gippsland | 22.133 | 24.3529 | 21.9037 | 20.8554 | 65.9926
Yarra Valley | 82.2149 | 83.3871 | 32.8944 | 41.1517 | 65.0567
Central Highlands | 38.0827 | 36.8562 | 31.5112 | 30.9959 | 42.7642
South East | 12.928 | 14.0948 | 35.7776 | 29.9995 | 31.1085
Goulburn Valley | 23.5612 | 25.31 | 24.6502 | 25.3632 | 26.4688
City West | 59.2706 | 160.1878 | 90.3081 | 25.6364 | 21.7937
Barwon | 35.5698 | 36.1354 | 36.6911 | 43.2808 | 19.8506
Western | 19.8096 | 18.5604 | 19.7337 | 19.0477 | 18.0337
Lower Murray | 16.3036 | 19.0361 | 17.8868 | 19.3262 | 17.8653
Westernport | 20.1317 | 20.4212 | 20.5494 | 20.1014 | 15.718
North East | 10.5481 | 10.4069 | 8.9699 | 16.8507 | 15.3146
Coliban | 13.6781 | 23.3872 | 20.6842 | 13.8458 | 13.506
Wannon | 6.8139 | 7.0197 | 6.5827 | 7.997 | 10.8277
GWMWater | 25.8488 | 26.2669 | 17.1918 | 13.7539 | 10.3911
East Gippsland | 0 | 0 | 5.2523 | 5.8974 | 6.6
South Gippsland | 23.845 | 24.1756 | 28.4424 | 29.5854 | 3.8625
Calls answered within 30 seconds - account line and fault lines - (per cent)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
East Gippsland | 94.8289 | 95.9067 | 99.4947 | 99.8087 | 99.757
South Gippsland | 99.569 | 99.4896 | 99.5381 | 99.5166 | 99.6512
Goulburn Valley | 97.9678 | 97.3336 | 97.7861 | 98.9349 | 98.9809
Wannon | 99.5523 | 99.501 | 99.3676 | 99.1739 | 98.9553
Westernport | 93.3824 | 95.0433 | 95.112 | 97.8233 | 97.7319
Western | 96.2473 | 98.1017 | 100 | 97.7629 | 94.4258
GWMWater | 78.0878 | 81.0718 | 90.5172 | 94.3731 | 93.9551
Coliban | 88.4429 | 77.9566 | 85.8509 | 90.3168 | 91.2804
Central Highlands | 90.0663 | 90.581 | 89.8159 | 90.4239 | 91.0274
North East | 95.764 | 96.7475 | 96.4808 | 89.5201 | 89.8602
Barwon | 96.553 | 95.8281 | 96.2225 | 92.0873 | 89.4663
Lower Murray | 90.5221 | 86.0324 | 87.6899 | 85.7027 | 87.5735
South East | 94.6168 | 91.0522 | 82.772 | 88.3237 | 84.4464
Gippsland | 83.8362 | 82.0242 | 82.5762 | 83.0569 | 82.6837
City West | 82.9806 | 63.3529 | 74.3376 | 83.268 | 82.5749
Yarra Valley | 62.8682 | 61.3642 | 81.8873 | 76.8998 | 63.5108
Complaints received by water business - total (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Gippsland | 1.0128 | 1.4559 | 0.94987 | 0.92007 | 0.95249
GWMWater | 2.326 | 2.6374 | 2.1458 | 0.54961 | 0.73462
Coliban | 0.77186 | 0.77449 | 0.56852 | 0.60514 | 0.63369
South Gippsland | 1.3818 | 0.72548 | 1.4295 | 0.97423 | 0.60091
Yarra Valley | 0.6928 | 1.0338 | 1.2502 | 0.70487 | 0.49805
Westernport | 0.43035 | 0.94413 | 0.90576 | 1.3544 | 0.4902
Barwon | 0.4734 | 0.43308 | 0.54809 | 0.45673 | 0.41562
Western | 0.44707 | 0.40501 | 0.39653 | 0.46548 | 0.39845
Goulburn Valley | 0.966 | 0.83964 | 0.58765 | 0.58723 | 0.38913
Wannon | 1.0966 | 0.72994 | 0.55836 | 0.41659 | 0.3644
South East | 0.34129 | 0.35196 | 0.44106 | 0.46583 | 0.34342
City West | 0.34269 | 0.36614 | 0.33243 | 0.32739 | 0.34305
Central Highlands | 1.0994 | 0.82533 | 1.3498 | 0.82991 | 0.31726
North East | 0.23181 | 0.30953 | 0.16211 | 0.15119 | 0.26062
Lower Murray | 0.70512 | 0.79425 | 0.57682 | 0.13812 | 0.18517
East Gippsland | 0.40463 | 0.20101 | 0.12601 | 0.13738 | 0.096217
Complaint types (per cent)
| Water quality | Supply reliability | Sewerage service | Payment Issues | Flow rate / water pressure | Sewer odour | Other
City West | 18.4377 | 3.6594 | 0.84448 | 33.9901 | 0 | 4.715 | 38.3533
South East | 52.2186 | 0.69844 | 0 | 14.1331 | 20.0493 | 0.78061 | 12.12
Yarra Valley | 51.9359 | 0.26702 | 0.26702 | 17.4099 | 22.1629 | 5.287 | 2.6702
Barwon | 32.1429 | 1.6234 | 11.2013 | 8.6039 | 6.9805 | 9.2532 | 30.1948
Central Highlands | 38.0952 | 0 | 0.47619 | 5.2381 | 53.8095 | 0.95238 | 1.4286
Coliban | 54.267 | 0.43764 | 0.87527 | 1.9694 | 0.87527 | 30.4158 | 11.1597
East Gippsland | 22.7273 | 9.0909 | 0 | 18.1818 | 0 | 13.6364 | 36.3636
Gippsland | 45.0549 | 6.1224 | 0.94192 | 12.4019 | 17.7394 | 4.3956 | 13.3438
Goulburn Valley | 41.3636 | 4.5455 | 1.3636 | 23.6364 | 2.2727 | 11.3636 | 15.4545
GWMWater | 50.2165 | 3.4632 | 1.2987 | 20.3463 | 0.4329 | 7.3593 | 16.8831
Lower Murray | 34.4262 | 0 | 3.2787 | 11.4754 | 8.1967 | 13.1148 | 29.5082
North East | 14.8438 | 14.0625 | 3.9062 | 25 | 3.125 | 6.25 | 32.8125
South Gippsland | 30.5085 | 6.7797 | 3.3898 | 11.8644 | 5.0847 | 4.2373 | 38.1356
Wannon | 15.5844 | 3.2468 | 1.2987 | 50.6494 | 1.2987 | 1.2987 | 26.6234
Western | 84.5494 | 0.42918 | 0 | 9.8712 | 0.42918 | 0.42918 | 4.2918
Westernport | 36.3636 | 0 | 0 | 18.1818 | 23.3766 | 1.2987 | 20.7792
Total | 622.7354 | 54.426 | 29.142 | 282.9531 | 165.8335 | 114.7876 | 330.1224
% | 38.92% | 3.402% | 1.821% | 17.68% | 10.36% | 7.174% | 20.63%

## 5. Network Reliability
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Network quality
Water supply interruptions - total - per 100km water main
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Yarra Valley | 61.8546 | 58.8418 | 63.7729 | 66.1437 | 64.3161
GWMWater | 46.9964 | 52.2402 | 46.2465 | 59.024 | 46.8115
Westernport | 41.4118 | 52.7594 | 55.1777 | 40.7336 | 42.2252
City West | 48.5535 | 41.6555 | 48.6005 | 45.9125 | 41.1944
South East | 29.7022 | 30.2089 | 32.5301 | 33.4606 | 35.3529
Barwon | 36.9482 | 36.5932 | 38.7384 | 35.258 | 34.5578
Lower Murray | 45.3838 | 88.3592 | 49.0283 | 42.1336 | 31.6975
Gippsland | 26.6484 | 27.6678 | 36.3974 | 29.7233 | 30.1665
South Gippsland | 30.479 | 27.3121 | 27.1942 | 31.7597 | 27.6989
Western | 19.235 | 21.9946 | 21.5526 | 20.4913 | 20.5301
Goulburn Valley | 18.3895 | 21.6518 | 26.1455 | 23.6303 | 18.8565
North East | 16.5538 | 20.6771 | 20.0312 | 17.9465 | 18.4226
Central Highlands | 14.3499 | 14.5635 | 12.8952 | 12.6332 | 15.1352
East Gippsland | 18.348 | 15.1047 | 13.535 | 17.5647 | 12.1061
Coliban | 17.4366 | 18.203 | 14.6062 | 10.1658 | 9.6396
Wannon | 7.5769 | 5.5408 | 8.3644 | 9.5647 | 6.8025
Customer interruption frequency (interruptions per customer)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Westernport | 0.92711 | 1.0951 | 0.94071 | 0.73941 | 0.70098
GWMWater | 0.48007 | 0.42721 | 0.26523 | 0.78757 | 0.4076
South Gippsland | 0.39607 | 0.2781 | 0.23855 | 0.41242 | 0.38697
Western | 0.2206 | 0.31284 | 0.29336 | 0.37943 | 0.31154
Barwon | 0.33603 | 0.32974 | 0.36017 | 0.31181 | 0.30457
Gippsland | 0.21295 | 0.21305 | 0.31685 | 0.20881 | 0.30181
Yarra Valley | 0.27705 | 0.27336 | 0.30889 | 0.35055 | 0.26081
South East | 0.20173 | 0.21184 | 0.23959 | 0.2282 | 0.23998
City West | 0.21769 | 0.18256 | 0.20487 | 0.19353 | 0.17637
East Gippsland | 0.38514 | 0.30005 | 0.26373 | 0.27201 | 0.17599
Lower Murray | 0.19743 | 1.0784 | 0.21392 | 0.14536 | 0.17567
North East | 0.098204 | 0.15346 | 0.11737 | 0.15578 | 0.13251
Goulburn Valley | 0.13903 | 0.1305 | 0.17478 | 0.16622 | 0.13055
Central Highlands | 0.12129 | 0.10978 | 0.10838 | 0.087363 | 0.12461
Coliban | 0.11154 | 0.11922 | 0.096432 | 0.084127 | 0.066059
Wannon | 0.071845 | 0.037904 | 0.058171 | 0.14143 | 0.051797
Planned customer water supply interruption frequency in peak hours (interruptions per customer)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
GWMWater | 0.013337 | 0.018106 | 0.0038811 | 0.050519 | 0.026682
North East | 0.0099439 | 0.014196 | 0.01179 | 0.0057575 | 0.013601
East Gippsland | 0.03465 | 0.0062129 | 0.028038 | 0.0094837 | 0.0096654
Gippsland | 0.010096 | 0.0032628 | 0.0079488 | 0.012945 | 0.0081642
Lower Murray | 0.0045102 | 0.016667 | 0.0087763 | 0.007796 | 0.0051302
Barwon | 0.0061396 | 0.0039949 | 0.0076354 | 0.0064492 | 0.0042574
South East | 0.0045679 | 0.0039585 | 0.0048253 | 0.0049329 | 0.0027513
Westernport | 0.042108 | 0.020445 | 0 | 0.0613 | 0.0022918
Goulburn Valley | 0.0141 | 0.0050854 | 0.0020071 | 0.00064453 | 0.0019103
City West | 0.00097757 | 0.0021499 | 0.0017713 | 0.0041247 | 0.0016489
South Gippsland | 0.0078732 | 0.0039954 | 0.00057181 | 0 | 0.0012731
Yarra Valley | 0.000876 | 0.00030707 | 0.001149 | 0.00077566 | 0.00065964
Central Highlands | 0.0015914 | 0.0066122 | 0.0019708 | 9.2041e-05 | 0.00033237
Wannon | 0.00049175 | 0.0023038 | 0 | 0 | 9.465e-05
Coliban | 0 | 0 | 0.00034543 | 0.00038086 | 4.1599e-05
Western | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average duration of planned interruptions (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
GWMWater | 151.0968 | 157.1775 | 66.6185 | 149.8422 | 209.6048
Wannon | 112.8409 | 195.9391 | 201.1985 | 171.9977 | 198.521
Gippsland | 158.6157 | 166.4417 | 156.8779 | 170.8779 | 191.3625
Barwon | 185.1992 | 191.1517 | 185.1087 | 172.7063 | 173.4962
South Gippsland | 186.6731 | 194.0028 | 229.2804 | 176.94 | 160.705
Western | 128.9803 | 144.5486 | 173.9398 | 150.2522 | 159.0146
Westernport | 157.7875 | 145.1991 | 185.7472 | 167.3921 | 148.4604
East Gippsland | 180.8765 | 171.1068 | 196.3847 | 120.1859 | 145.1659
South East | 188.1754 | 159.7934 | 149.6942 | 175.1155 | 143.5294
Central Highlands | 148.1323 | 231.8153 | 180.7325 | 111.8913 | 134.4809
City West | 146.2576 | 134.2504 | 121.5621 | 122.5617 | 117.1669
Goulburn Valley | 103.8755 | 80.2612 | 76.4161 | 99.1658 | 112.4036
Yarra Valley | 141.9244 | 154.4111 | 160.2428 | 102.0192 | 110.4148
Coliban | #N/A | #N/A | 105 | 97.1429 | 102.4138
Lower Murray | 50.6975 | 181.3894 | 93.7122 | 72.5333 | 78.902
North East | 95.6531 | 129.4314 | 120.5113 | 85.0319 | 77.4257
Average duration of unplanned interruptions (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
South Gippsland | 99.9544 | 94.8244 | 117.9777 | 138.5832 | 160.0294
Coliban | 274.0215 | 105.4459 | 113.9038 | 170.1729 | 114.2546
Goulburn Valley | 104.0857 | 97.4086 | 128.3208 | 100.0178 | 112.9467
City West | 147.2737 | 131.4478 | 120.6609 | 115.4204 | 112.0596
North East | 80.9391 | 198.7958 | 87.3023 | 101.7147 | 104.6569
Westernport | 117.709 | 175.1045 | 123.64 | 92.3069 | 103.3732
Yarra Valley | 109.9264 | 101.3457 | 108.1395 | 99.3991 | 103.2158
Western | 81.1565 | 66.9941 | 129.177 | 76.9332 | 95.268
Wannon | 66.0074 | 88.6339 | 110.7918 | 100.9335 | 91.2061
South East | 88.4436 | 87.323 | 88.9996 | 91.0185 | 89.3405
Gippsland | 77.5782 | 75.1085 | 86.4259 | 74.4352 | 88.8934
Barwon | 92.8998 | 113.8583 | 107.1777 | 93.1284 | 88.2987
GWMWater | 79.6172 | 80.0281 | 64.5253 | 74.6341 | 84.6497
Central Highlands | 217.0286 | 127.7032 | 142.2336 | 103.8122 | 68.7736
East Gippsland | 60.1427 | 92.0828 | 70.8331 | 75.7512 | 63.9326
Lower Murray | 55.0819 | 54.5443 | 50.5315 | 43.075 | 56.7417
Average customer minutes off supply (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Westernport | 132.8244 | 179.0003 | 146.7703 | 102.2336 | 91.6565
South Gippsland | 59.8902 | 45.0154 | 45.5996 | 64.6068 | 62.0047
GWMWater | 58.5048 | 51.7546 | 17.2782 | 74.6671 | 48.8009
Gippsland | 24.0915 | 25.5053 | 41.4284 | 25.8052 | 44.3479
Western | 21.6936 | 35.2706 | 43.8983 | 47.8947 | 44.1185
Barwon | 51.2778 | 53.2226 | 55.6192 | 45.4898 | 43.8152
Yarra Valley | 32.1978 | 31.0869 | 36.5444 | 35.1532 | 27.3602
South East | 20.856 | 20.7164 | 23.9927 | 23.3594 | 23.7268
East Gippsland | 59.0789 | 46.2822 | 40.5193 | 29.3446 | 20.3287
City West | 32.0023 | 24.1806 | 24.7677 | 22.8665 | 20.0751
Goulburn Valley | 14.4582 | 11.9758 | 19.4054 | 16.5788 | 14.7181
North East | 8.4289 | 27.6531 | 11.4619 | 15.1973 | 12.7396
Lower Murray | 10.6025 | 177.3755 | 13.7784 | 7.6873 | 11.4782
Central Highlands | 24.902 | 16.7577 | 15.8629 | 9.1217 | 9.3767
Coliban | 30.5637 | 12.5708 | 10.9809 | 14.1647 | 7.5381
Wannon | 4.8436 | 4.299 | 7.2782 | 20.9432 | 5.9533
Bursts and leaks (per 100km water main)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
GWMWater | 35.6558 | 56.3394 | 51.2512 | 60.3032 | 55.3963
Yarra Valley | 45.7007 | 40.1861 | 52.2725 | 50.549 | 46.2463
South Gippsland | 39.3324 | 32.0809 | 41.7266 | 47.7825 | 39.9148
City West | 41.1418 | 33.1929 | 52.2053 | 39.9285 | 37.0708
Lower Murray | 31.1457 | 44.1242 | 45.053 | 30.0009 | 35.4137
South East | 30.4156 | 30.1195 | 31.3361 | 30.7782 | 32.2403
Barwon | 31.3351 | 34.0677 | 43.561 | 31.0301 | 29.0504
Coliban | 24.5804 | 28.4916 | 26.6941 | 28.5914 | 26.1261
Gippsland | 23.2194 | 22.6461 | 33.5681 | 25.2385 | 25.0834
Goulburn Valley | 18.2753 | 22.2098 | 29.3788 | 27.5042 | 22.6498
Central Highlands | 21.1297 | 22.3417 | 23.3978 | 22.8043 | 20.6715
East Gippsland | 9.5632 | 7.4972 | 7.9045 | 7.5431 | 17.2486
Westernport | 16.7059 | 22.7373 | 28.1519 | 16.6734 | 13.6282
North East | 13.1692 | 18.0169 | 21.2869 | 13.2851 | 12.4928
Western | 12.8603 | 13.8544 | 18.799 | 13.3364 | 12.2141
Wannon | 12.2439 | 10.8684 | 12.6798 | 10.5212 | 9.7255
Average response time to bursts and leaks - priority one (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Yarra Valley | 30.4483 | 30.5827 | 33.8383 | 31.8959 | 41.709
South East | 35.5959 | 33.1248 | 32.9326 | 35.4157 | 31.4816
Central Highlands | 41.9167 | 44.0385 | 53.7273 | 37.5417 | 31.2778
Gippsland | 30.8392 | 28.4857 | 25.3147 | 33.8235 | 29.3367
Coliban | 44.4071 | 29.5752 | 29.4851 | 36.8704 | 27.2604
City West | 24.3934 | 20.7602 | 21.2117 | 21.1113 | 24.359
Barwon | 25.8679 | 24.4906 | 25.7553 | 26.1719 | 23.16
GWMWater | 27.6154 | 20.5455 | 20.7321 | 30.4167 | 23.0385
South Gippsland | 23.3509 | 16.9239 | 15.4029 | 16.9837 | 20.8851
Lower Murray | 17.381 | 16.9767 | 14.7619 | 19.3478 | 15.6154
Western | 0 | 35 | 17 | 0 | 15
Wannon | 16.7333 | 17.2222 | 25.0526 | 16 | 10
Westernport | 4 | 28.25 | 16.6 | 6 | 8.75
East Gippsland | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Goulburn Valley | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
North East | 12.3 | 15 | 0 | 20 | 0
Average response time to bursts and leaks - priority two (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Central Highlands | 62.8318 | 53.1822 | 71.4372 | 54.0762 | 64.5135
South East | 83.2799 | 83.6392 | 86.4794 | 91.535 | 54.4139
Yarra Valley | 46.7815 | 44.4327 | 45.017 | 43.9546 | 53.4808
Gippsland | 93.2308 | 93.627 | 73.2394 | #N/A | 52.7586
Coliban | 72.1728 | 107.0402 | 61.9021 | 146.3195 | 50.5862
Western | 11 | 28 | 23.25 | 41 | 38
Goulburn Valley | 59.4771 | 48.0307 | 33.75 | 34.8863 | 35.456
City West | 33.0346 | 29.387 | 30.1557 | 31.4029 | 32.8552
Barwon | 38.6812 | 39.6224 | 38.8905 | 41.4467 | 32.1921
Lower Murray | 16.1151 | 15.2047 | 15.8835 | 20.0426 | 26.0982
GWMWater | 25 | 23.7386 | 24.1546 | 32.2955 | 25.604
Wannon | 22.2917 | 42.8919 | 37.6296 | 19.6667 | 24.6908
East Gippsland | 27.6667 | 80 | 27.6667 | 26.2857 | 23
South Gippsland | 26.3889 | 20.92 | 23.69 | 21.9127 | 22.4
North East | 28.28 | 16.3 | 19.5543 | 19.2875 | 22.2207
Westernport | 57.1875 | 90.0882 | 71.9608 | 41.375 | 9.4
Average time to recitify bursts and leaks - Priority one (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
South Gippsland | 375.2193 | 1507.7717 | 1146.5612 | 2299.5122 | 1255.5632
Central Highlands | 536.375 | 332.1538 | 766.4545 | 465.25 | 674.6111
Yarra Valley | 260.0675 | 286.5645 | 344.084 | 304.0162 | 633.5224
Westernport | 199 | 459.5 | 1148.6 | 335 | 502.7
Coliban | 310.9558 | 256.2832 | 232.703 | 293.5 | 371.7604
City West | 364.1209 | 317.094 | 325.5637 | 300.0969 | 343.596
Barwon | 228.3302 | 226.5849 | 275.617 | 388.0156 | 338.8
South East | 260.978 | 252.9974 | 245.5175 | 267.8669 | 268.4544
Gippsland | 323.7483 | 363.0071 | 287.2437 | #N/A | 253.7857
Wannon | 393.7333 | 466.8333 | 271.1579 | 252 | 233
GWMWater | 174.8462 | 148.2727 | 161.5 | 227.9167 | 226.3077
Western | 0 | 386 | 585 | 0 | 205
Lower Murray | 203.1429 | 151.6279 | 142.7381 | 168.0435 | 185.2308
East Gippsland | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0
Goulburn Valley | 0 | 0 | 406.5 | 0 | 0
North East | #N/A | #N/A | 0 | 187.5 | 0
Average time to recitify bursts and leaks - Priority two (minutes)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
South Gippsland | 456.2778 | 1517.76 | 1696.6 | 6257.8651 | 2754.8222
Central Highlands | 416.8131 | 512.257 | 363.186 | 449.2381 | 1337.3333
Yarra Valley | 305.0771 | 321.0886 | 373.9089 | 328.7932 | 870.3301
Goulburn Valley | 694.3268 | 1341.0123 | 973.0392 | 1230.0431 | 719.088
Barwon | 453.0261 | 412.7404 | 404.5357 | 468.5667 | 618.6725
East Gippsland | 287.6667 | 290 | 292.6667 | 288.8571 | 434.6667
City West | 391.641 | 333.6903 | 417.3554 | 329.1976 | 396.7553
Coliban | 586.3642 | 757.1607 | 505.3144 | 1019.7041 | 346.819
GWMWater | 180.2143 | 192.7955 | 162.8247 | 230.3636 | 327.8792
Gippsland | 1205.4 | 519.4683 | 486.662 | #N/A | 297.9655
South East | 279.8805 | 263.9773 | 314.0758 | 360.0156 | 288.2104
Western | 186 | 667.3333 | 374 | 674.5 | 277
Westernport | 1044.125 | 1215.9118 | 493.6863 | 177.3125 | 274.4
Wannon | 305 | 404.4054 | 327.3519 | 392 | 256.5026
North East | 227.16 | 194.4667 | 198.8686 | 231.6375 | 247.9448
Lower Murray | 131.0432 | 127.7485 | 111.6359 | 135.8298 | 160.4601
Unplanned water supply interruptions restored within 5 hours (per cent)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Lower Murray | 100% | 99.43% | 100% | 99.67% | 99.48%
South East | 99.36% | 99.34% | 99.01% | 99.34% | 99.39%
GWMWater | 97.93% | 98.42% | 98.81% | 97.1% | 99.36%
Central Highlands | 92.86% | 96.69% | 96.36% | 97.79% | 98.73%
North East | 99.46% | 97.95% | 99.59% | 99.05% | 98.59%
Gippsland | 98.24% | 98.35% | 98.89% | 98.8% | 98.54%
Western | 98.01% | 99.12% | 96.69% | 99.09% | 98.54%
South Gippsland | 100% | 99.01% | 100% | 99.34% | 98.35%
East Gippsland | 96.15% | 98.41% | 95.71% | 98.73% | 98.28%
Westernport | 100% | 94.74% | 95.16% | 100% | 98.21%
Coliban | 96.77% | 99.23% | 97.48% | 95.33% | 98.09%
City West | 94.43% | 97.18% | 97.66% | 97.86% | 98.02%
Barwon | 98.12% | 96.74% | 97.06% | 97.76% | 97.89%
Goulburn Valley | 99.54% | 99.64% | 97.49% | 100% | 97.72%
Yarra Valley | 95.52% | 96.63% | 96.25% | 97.03% | 96.48%
Wannon | 98.46% | 97.8% | 98.51% | 99.17% | 95.37%
Sewer blockages per 100km sewer main
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 40.8415 | 43.0072 | 53.7249 | 62.8833 | 48.1698
GWMWater | 24.934 | 22.0339 | 33.2331 | 38.6579 | 45.0066
Barwon | 29.5552 | 24.4743 | 25.2466 | 29.0393 | 35.3957
Yarra Valley | 40.7041 | 26.2893 | 25.394 | 27.6489 | 31.5653
South Gippsland | 14.9398 | 21.7184 | 17.0213 | 14.7541 | 23.6364
Central Highlands | 14.8623 | 12.4214 | 16.9162 | 18.8471 | 19.6805
Lower Murray | 16.5409 | 11.2805 | 16.0751 | 16.7499 | 17.1303
City West | 20.4522 | 15.4307 | 14.9524 | 16.1979 | 17.0016
Western | 21.6964 | 15.5788 | 12.7469 | 15.6847 | 15.5158
South East | 17.3145 | 11.7153 | 12.2762 | 14.8385 | 14.3062
Wannon | 10.3837 | 8.2766 | 10.7409 | 11.5423 | 13.3862
Goulburn Valley | 20.5468 | 17.6998 | 22.3935 | 20.4327 | 10.0714
North East | 11.0497 | 9.0827 | 5.7194 | 9.6829 | 8.7884
Gippsland | 13.5857 | 7.863 | 7.8191 | 8.5697 | 7.9518
East Gippsland | 8.8456 | 2.6941 | 3.6402 | 5.266 | 6.1228
Westernport | 8.6053 | 4.7198 | 4.5591 | 2.8433 | 1.9674
Sewer spills from reticulation and branch sewers (per 100km sewer main)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 20.7013 | 25.3179 | 34.8559 | 38.4077 | 33.5279
GWMWater | 5.0792 | 7.7042 | 17.2932 | 16.5677 | 21.915
Yarra Valley | 31.6415 | 17.3984 | 17.9328 | 20.8387 | 20.8519
Barwon | 12.7459 | 11.6484 | 12.2557 | 14.3569 | 17.1542
South Gippsland | 7.7108 | 13.3652 | 11.3475 | 10.0703 | 16.3636
Wannon | 9.1422 | 7.5964 | 6.3315 | 8.5742 | 9.5771
Central Highlands | 2.8612 | 2.8302 | 2.1707 | 2.724 | 8.9325
South East | 6.1152 | 3.8273 | 4.504 | 6.6773 | 7.6889
East Gippsland | 8.8456 | 3.962 | 6.0669 | 6.4362 | 7.4348
Gippsland | 4.5071 | 1.2682 | 1.7656 | 0.98644 | 4.6988
Western | 10.7143 | 7.7459 | 5.7403 | 7.3859 | 4.4679
Goulburn Valley | 3.1483 | 3.1811 | 3.002 | 3.6859 | 3.5686
City West | 3.1407 | 3.1405 | 2.8097 | 2.7199 | 3.2418
Lower Murray | 2.73 | 1.5244 | 4.2973 | 5.3726 | 2.5145
Westernport | 4.7478 | 4.4248 | 2.8494 | 6.2553 | 1.9674
North East | 2.7624 | 1.0899 | 1.1618 | 1.6281 | 1.2799
Containment of sewer spills within 5 hours (per cent)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 100 | 100 | 99.532 | 99.0196 | 100.3165
City West | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South East | 98.4496 | 100 | 100 | 100 | 100
Barwon | 99.6644 | 100 | 100 | 99.7167 | 100
Central Highlands | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Gippsland | 94.2857 | 60 | 96.4286 | 100 | 100
Lower Murray | 94.1176 | 100 | 100 | 100 | 100
North East | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100
South Gippsland | 100 | 100 | 93.75 | 100 | 100
Wannon | 100 | 100 | 100 | 98.7179 | 100
Western | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Westernport | 87.5 | 93.3333 | 100 | 90.9091 | 100
GWMWater | 96.9697 | 98 | 98.2609 | 100 | 99.3289
Yarra Valley | 98.596 | 99.3707 | 99.8188 | 99.9485 | 98.8253
East Gippsland | 96.2963 | 100 | 100 | 100 | 98.0392
Goulburn Valley | 100 | 100 | 97.2973 | 100 | 97.7778
Sewer spills to customer property (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Coliban | 0.4747 | 0.33176 | 0.3791 | 0.50672 | 0.42437
South Gippsland | 0.11483 | 0.067767 | 0.091108 | 0.12039 | 0.21218
Yarra Valley | 0.60222 | 0.11744 | 0.27936 | 0.28199 | 0.16811
GWMWater | 0.067843 | 0.059799 | 0.19904 | 0.067234 | 0.16525
Barwon | 0.13185 | 0.10492 | 0.11143 | 0.098761 | 0.15353
Wannon | 0.07883 | 0.077832 | 0.094261 | 0.11293 | 0.10603
East Gippsland | 0.09494 | 0.043649 | 0.0053876 | 0.047738 | 0.10474
Central Highlands | 0.062007 | 0.030352 | 0.012983 | 0.0018051 | 0.086747
Gippsland | 0.049345 | 0.010827 | 0.024898 | 0.0069926 | 0.071924
Westernport | 0.087495 | 0.086003 | 0.098772 | 0.14612 | 0.070358
Western | 0.19516 | 0.1101 | 0.094844 | 0.099992 | 0.057073
South East | 0.050654 | 0.026365 | 0.026783 | 0.039445 | 0.050876
North East | 0.051722 | 0.01697 | 0.023879 | 0.032502 | 0.040904
Lower Murray | 0.022101 | 0.014484 | 0.025129 | 0.04629 | 0.038571
Goulburn Valley | 0.027532 | 0.033397 | 0.022684 | 0.036688 | 0.038243
City West | 0.0095934 | 0.013044 | 0.014245 | 0.01726 | 0.016066

## 6. Drinking Water Quality
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Drinking water quality
Water quality complaints (per 100 customers)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Gippsland | 0.28307 | 0.72404 | 0.39591 | 0.39562 | 0.42915
GWMWater | 0.96646 | 0.92613 | 0.74735 | 0.24605 | 0.3689
Coliban | 0.52606 | 0.51877 | 0.29937 | 0.30045 | 0.34389
Western | 0.37097 | 0.31069 | 0.32444 | 0.3882 | 0.33688
Yarra Valley | 0.3334 | 0.35895 | 0.41797 | 0.37101 | 0.25867
South Gippsland | 0.68556 | 0.27337 | 0.90451 | 0.57732 | 0.18333
South East | 0.19716 | 0.19852 | 0.26844 | 0.26734 | 0.17933
Westernport | 0.16552 | 0.26045 | 0.11563 | 0.64225 | 0.17825
Goulburn Valley | 0.65763 | 0.50488 | 0.32547 | 0.30794 | 0.16096
Barwon | 0.20028 | 0.17581 | 0.20773 | 0.15591 | 0.13359
Central Highlands | 0.37999 | 0.33619 | 0.38946 | 0.32061 | 0.12086
Lower Murray | 0.40338 | 0.11257 | 0.074428 | 0.046039 | 0.063748
City West | 0.05974 | 0.070433 | 0.068797 | 0.044645 | 0.063251
Wannon | 0.26555 | 0.13095 | 0.084236 | 0.059512 | 0.05679
North East | 0.12782 | 0.19426 | 0.07158 | 0.035208 | 0.038686
East Gippsland | 0.11627 | 0.031978 | 0.027003 | 0.048748 | 0.021867
Water quality complaints - by cause (percent of quality complaints)
| Colour | Taste/odour | Other
City West | 85.4962 | 14.1221 | 0.38168
South East | 81.3533 | 15.4996 | 3.1471
Yarra Valley | 83.4961 | 11.054 | 5.4499
Barwon | 53.0303 | 29.2929 | 17.6768
Central Highlands | 56.25 | 35 | 8.75
Coliban | 49.1935 | 32.6613 | 18.1452
East Gippsland | 40 | 60 | 0
Gippsland | 54.7038 | 26.1324 | 19.1638
Goulburn Valley | 37.3626 | 50.5495 | 12.0879
GWMWater | 68.9655 | 28.4483 | 2.5862
Lower Murray | 57.1429 | 38.0952 | 4.7619
North East | 52.6316 | 31.5789 | 15.7895
South Gippsland | 16.6667 | 61.1111 | 22.2222
Wannon | 16.6667 | 54.1667 | 29.1667
Western | 54.3147 | 34.0102 | 11.6751
Westernport | 64.2857 | 28.5714 | 7.1429
Microbiological water quality (per cent of customers receiving drinking water meeting E. coli requirements)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
City West | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South East | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Yarra Valley | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Barwon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Central Highlands | 98.1 | 100 | 100 | 100 | 100
Coliban | 98.7 | 100 | 99.8 | 99.4 | 100
East Gippsland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Gippsland | 100 | 99.74 | 100 | 100 | 100
Goulburn Valley | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GWMWater | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Lower Murray | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
North East | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South Gippsland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Wannon | 100 | 99.3 | 100 | 100 | 100
Western | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Westernport | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Turbidity (per cent of customers receiving drinking water meeting turbidity requirements
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
City West | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South East | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Yarra Valley | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Barwon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Central Highlands | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Coliban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
East Gippsland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Gippsland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Goulburn Valley | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GWMWater | 89 | 98 | 98.3 | 100 | 99.4
Lower Murray | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
North East | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South Gippsland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Wannon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Western | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Westernport | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 7. Environmental
ESSENTIAL SERVICES COMMISSION
2014-15 Water Performance Report
Data - Environmental
Proportion of effluent reused (per cent)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
GWMWater | 78.4594 | 105.101 | 101.2195 | 82.6162 | 100.293
East Gippsland | 99.2609 | 89.8504 | 99.165 | 96.2482 | 99.995
Goulburn Valley | 39.6204 | 78.8654 | 80.3849 | 94.1814 | 85.2368
Western | 50.9505 | 63.8183 | 65.1154 | 74.7378 | 71.5533
Lower Murray | 47.5423 | 43.5158 | 45.2642 | 56.1106 | 50.5438
Coliban | 20.2111 | 42.607 | 40.8248 | 32.2227 | 37.0655
North East | 15.629 | 24.6755 | 31.6903 | 25.1367 | 32.1069
Yarra Valley | 21.2101 | 20.742 | 25.7231 | 28.525 | 31.8809
South East | 11.4571 | 16.9659 | 23.4854 | 23.9019 | 28.9822
Wannon | 7.334 | 11.9325 | 17.0196 | 11.9804 | 20.3149
Barwon | 8.7374 | 14.8383 | 19.5988 | 18.5051 | 19.9639
Westernport | 11.381 | 8.5574 | 17.6991 | 17.5064 | 18.8621
Melbourne Water | 13.743 | 15.0735 | 15.9916 | 15.9519 | 16.2706
Central Highlands | 11.9946 | 16.6666 | 17.7721 | 15.711 | 14.9662
Gippsland | 4.0963 | 4.1951 | 6.6664 | 4.9856 | 7.5186
South Gippsland | 0.99859 | 1.9661 | 4.2204 | 2.6531 | 4.0209
City West | 3.1892 | 23.5011 | 18.3239 | 2.7354 | 2.8149
Proportion of biosolids reused (per cent)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 62.7003 | 0 | 1.8409 | 0 | 445.4496
City West | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
South East | 110.696 | 109.824 | 91.3627 | 156.7844 | 79.1943
Yarra Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barwon | 128.2456 | 151.3557 | 214.1826 | 207.0991 | 247.5831
Central Highlands | 115.392 | 100 | 114.8206 | 132.0118 | 318.5771
Coliban | 100 | 100 | 100 | 100 | 131.7735
East Gippsland | 81.5805 |  | 0 | 0 | 0
Gippsland | 31.507 |  | 100 | 100 | 100
Goulburn Valley | 6.341 | 63.4102 | 295.9143 |  | 100
GWMWater |  |  | 27.6667 |  | 0
Lower Murray |  | 0 | 0 | 0 | 0
North East | 116.0862 |  | 0 |  | 495.7958
South Gippsland |  | 0 | 0 |  | 70.5092
Wannon | 100 | 100 | 100 | 91.2049 | 95.1172
Western | 125.9067 | 117.126 | 114.8463 | 43.9761 | 162.5643
Westernport | 169.5318 | 121.7276 | 43.2567 | 106.4093 | 134.9574
Historic net greenhouse gas emissions (equivalent tonnes of CO2)
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 371760.0468 | 361288.2169 | 378785.3466 | 339137.2507 | 316134.8338
City West | -1224.85 | -1650.51 | 9841 | 10310.01 | 11102
South East | 31361 | 33554 | 40211 | 36645 | 42326
Yarra Valley | 29041 | 28361 | 29512 | 32708 | 33255
Barwon | 57170.49 | 56422 | 37960.19 | 39942.6048 | 38849.4972
Central Highlands | 18782 | 14796.5376 | 14567 | 16271 | 16277
Coliban | 32674.2 | 33126.08 | 33017 | 31648.2 | 44006
East Gippsland | 8687 | 8378 | 8441.9 | 8098.13 | 7912.18
Gippsland | 68798 | 61726.5459 | 42864 | 38246.1 | 42706
Goulburn Valley | 24122 | 42453 | 46926 | 48750 | 49295
GWMWater | 15589.6036 | 10778.3791 | 11965.737 | 20401.3 | 19087.37
Lower Murray | 22820.32 | 34922.1 | 11166 | 17366 | 17912
North East | 35671 | 38432 | 39637 | 41520.7779 | 41162
South Gippsland | 12559.623 | 8153.6854 | 7550.0625 | 6872.1889 | 7410.827
Wannon | 28578 | 33753 | 30714 | 29095 | 31725
Western | 21620.3485 | 17287 | 15644 | 15217 | 30646
Westernport | 4344 | 7315 | 6259 | 6471 | 6473
Sources of greenhouse gas emissions (equivalent tonnes of CO2)
| Water | Sewerage | Transport | Other | Offsets
Melbourne Water | 38351.9136 | 265274.0021 | 2290 | 10218.9181 | 0
City West | 313 | 7787 | 1131 | 1871 | 0
South East | 5915 | 33502 | 1489 | 2394 | 974
Yarra Valley | 7660 | 22675 | 993 | 1927 | 0
Barwon | 5418.5354 | 30272 | 737.9618 | 2421 | 0
Central Highlands | 5886 | 8727 | 615 | 1064 | 15
Coliban | 18501 | 24006 | 870 | 629 | 0
East Gippsland | 3632.32 | 3823.8 | 247.32 | 208.74 | 0
Gippsland | 10312 | 28445 | 1475 | 2474 | 0
Goulburn Valley | 15116 | 32571 | 1242 | 366 | 0
GWMWater | 13140.974 | 5905.493 | 1092.735 | 560.168 | 1612
Lower Murray | 7591 | 11547 | 396 | 338 | 1960
North East | 8808 | 30204 | 825 | 1325 | 0
South Gippsland | 2057.931 | 4673.053 | 522.573 | 157.27 | 0
Wannon | 12143 | 18147 | 807 | 628 | 0
Western | 7903 | 20790 | 476 | 1477 | 0
Westernport | 1351 | 4512 | 190 | 420 | 0
Total | 164100.674 | 552861.3481 | 15399.5898 | 28479.0961 | 4561
% | 21.57% | 72.66% | 2.024% | 3.743% | -
Sewerage treatment plant volume treated - Primary
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
City West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yarra Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coliban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
East Gippsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gippsland | 9573 | 9358 | 8865.3 | 9176 | 8251
Goulburn Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GWMWater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lower Murray | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0
North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South Gippsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Western | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Westernport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sewerage treatment plant volume treated - Secondary
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 325308 | 320067 | 215873.3 | 182975.6 | 174937.3
City West | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2
South East | 585 | 2722 | 2789 | 950 | 1316
Yarra Valley | 604.64 | 615 | 657 | 762 | 715
Barwon | 21193.07 | 21990.764 | 23187.71 | 24637.44 | 24238.02
Central Highlands | 3035.6 | 1657.8 | 1447.76 | 1453 | 1014.14
Coliban | 2648 | 2119 | 2250 | 2629 | 2603
East Gippsland | 1612.4 | 1641.6 | 1529.12 | 1572 | 1735
Gippsland | 15959 | 14626 | 12661.6686 | 13916 | 13336
Goulburn Valley | 10716 | 12836 | 12113 | 12786 | 12051
GWMWater | 3667 | 3491 | 3638 | 3954 | 3550.3
Lower Murray | 5960.25 | 5645 | 5503 | 5706 | 5538
North East | 3654.23 | 3326.08 | 4863.94 | 5065 | 4824.35
South Gippsland | 2146.198 | 1904.892 | 1629.4 | 1862 | 1619.7
Wannon | 11384.7046 | 10004.5 | 9413.7 | 10753 | 10236
Western | 5664.5 | 5545 | 5430 | 5707 | 6034
Westernport | 1433.921 | 1509.851 | 1347 | 1488 | 1321
Sewerage treatment plant volume treated - Tertiary
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 0 | 0 | 107583 | 131091.2 | 126233.4
City West | 5772.8 | 5398.43 | 5061.7 | 4917.7 | 4835.7
South East | 12705 | 10403 | 9726 | 10235 | 9829
Yarra Valley | 10093 | 9945 | 9416 | 9561 | 9548
Barwon | 2007.65 | 1880.611 | 1690.89 | 2727.33 | 2985.75
Central Highlands | 9732.7 | 9044.5 | 8973.55 | 8085 | 9213.56
Coliban | 9725 | 9592 | 9046 | 8759 | 9233
East Gippsland | 1162.9 | 1225.3 | 1234.22 | 1443.26 | 1492
Gippsland | 5620 | 5330 | 4513.471 | 4381 | 5265
Goulburn Valley | 3723 | 1128 | 944 | 309 | 846
GWMWater | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7
Lower Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
North East | 6697.09 | 6360.52 | 3971.43 | 4357.76 | 4276.88
South Gippsland | 1425.237 | 1346.619 | 1098.3 | 1294.986 | 1057
Wannon | 231.5 | 216 | 22.2 | 33 | 111
Western | 2778.2 | 2666 | 3012 | 2860 | 2996
Westernport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sewerage treatment plant volume treated - Total
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15
Melbourne Water | 325308 | 320067 | 323456.3 | 314066.8 | 301170.7
City West | 5772.8 | 5398.43 | 5061.7 | 4917.7 | 4917.9
South East | 13290 | 13125 | 12515 | 11185 | 11145
Yarra Valley | 10697.64 | 10560 | 10073 | 10323 | 10263
Barwon | 23200.72 | 23871.375 | 24878.6 | 27364.77 | 27223.77
Central Highlands | 12768.3 | 10702.3 | 10421.31 | 9538 | 10227.7
Coliban | 12373 | 11711 | 11296 | 11388 | 11836
East Gippsland | 2775.3 | 2866.9 | 2763.34 | 3015.26 | 3227
Gippsland | 31152 | 29314 | 26040.4397 | 27473 | 26852
Goulburn Valley | 14439 | 13964 | 13057 | 13095 | 12897
GWMWater | 3667 | 3491 | 3638 | 3954 | 3911
Lower Murray | 6128.35 | 5645 | 5503 | 5706 | 5538
North East | 10351.32 | 9686.6 | 8835.37 | 9422.76 | 9101.23
South Gippsland | 3571.435 | 3251.511 | 2727.7 | 3156.986 | 2676.7
Wannon | 11616.2046 | 10220.5 | 9435.9 | 10786 | 10347
Western | 8442.7 | 8211 | 8442 | 8567 | 9030
Westernport | 1433.921 | 1509.851 | 1347 | 1488 | 1321
Volume of effluent recycle by use (ML)
| Volume supplied to retailers (ML) | Urban & industrial (ML) | Agricultural uses (ML) | Beneficial allocation (ML) | Within process (ML) | Total reuse
Melbourne Water | 9868 | 51 | 10445 | 18129 | 8216 | 46709
City West | 0 | 21 | 0 | 0 | 119 | 140
South East | 0 | 2286 | 455 | 0 | 656 | 3397
Yarra Valley | 0 | 515 | 790 | 0 | 2359 | 3665
Barwon | 0 | 2341 | 1356 | 0 | 1382 | 5078
Central Highlands | 0 | 109 | 905 | 95 | 421 | 1531
Coliban | 0 | 1130 | 2068 | 0 | 0 | 3198
East Gippsland | 0 | 0 | 1272 | 1482 | 0 | 2755
Gippsland | 0 | 47 | 1058 | 596 | 0 | 1701
Goulburn Valley | 0 | 353 | 7334 | 0 | 0 | 7686
GWMWater | 0 | 718 | 1501 | 0 | 14 | 2233
Lower Murray | 0 | 0 | 2799 | 0 | 0 | 2799
North East | 0 | 256 | 2199 | 0 | 98 | 2552
South Gippsland | 0 | 5 | 141 | 0 | 0 | 145
Wannon | 0 | 213 | 1517 | 0 | 248 | 1978
Western | 0 | 964 | 3561 | 0 | 842 | 5367
Westernport | 0 | 6 | 244 | 0 | 4 | 254
Total | 9868 | 9015 | 37645 | 20302 | 14359 | 91188
% | 10.82% | 9.886% | 41.28% | 22.26% | 15.75% | -